Wykaz sprzętu — oferta nr 227-4CP2020 UNILAB z 13.11.2020

CONTROLS Polska Sp. z o.o. / UNILAB s.c. — ceny netto (bez VAT 23%)

| Lp | Kod | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50-C56F02 | AUTOMAX PRO COMPACT-Line — automatyczna maszyna wytrzymałościowa 3000 kN | 1 | 54 474,00 zł | 54 474,00 zł |
| 2 | 50-C9080 | Płytka dystansowa Ø 200 × 30 mm | 1 | 166,00 zł | 166,00 zł |
| 3 | 50-C9082 | Płytka dystansowa Ø 200 × 50 mm | 2 | 248,00 zł | 496,00 zł |
| 4 | 50-C9083 | Płytka dystansowa Ø 200 × 68 mm | 2 | 308,00 zł | 616,00 zł |
| 5 | 50-C1501/FR | DUPLEX — uniwersalna rama 200 kN do badań zginania i ściskania | 1 | 17 990,00 zł | 17 990,00 zł |
| 6 | 50-C1500/2 | Zestaw do badania płyt chodnikowych wg EN 1339 (2 rolki dolne + 1 górna, 40 mm × 620 mm) | 1 | 4 362,00 zł | 4 362,00 zł |
| 7 | 50-C0050/CAL | Specjalna kalibracja odczytu (1 klasa dokładności od 1% zakresu) | 1 | 931,00 zł | 931,00 zł |
| 8 | CM/CAIN2 | Instalacja, uruchomienie, wzorcowanie i szkolenie personelu (maszyna z 2 ramami) | 1 | 2 794,00 zł | 2 794,00 zł |
| 9 | 50-SW/DM | DataManager — program komputerowy (kontrola maszyny z PC, archiwizacja wyników, certyfikaty) | 1 | 1 702,00 zł | 1 702,00 zł |
| 10 | 50-KLAB/E | LinK-LAB — pakiet podłączenia urządzeń peryferyjnych | 1 | 1 414,00 zł | 1 414,00 zł |
| 11 | 50-D0630/24K | Waga elektroniczna 24 000 g × 0,1 g | 1 | 4 712,00 zł | 4 712,00 zł |
| 12 | 50-D1655/K | Cyfrowa suwmiarka 200 mm × 0,01 mm | 1 | 2 699,00 zł | 2 699,00 zł |
| W sumie AUTOMAX PRO z ramą DUPLEX (poz. 1–8): |  |  |  |  | 81 829,00 zł |
| Razem wszystkie pozycje (poz. 1–12): |  |  |  |  | 92 356,00 zł |